Ausschreibungstexte geba REV-EDW

04. Jul. 11

Art.-Nr.

19080

geba REV-EDW DN 80 - Ø 78 mm, H 58 mm

Revisionsabsperrvorrichtung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

des DIBt Z-41.3-683, Feuerwiderstands-

klasse K90 - 18017. Zum Einsetzen am

unteren Ende der Lüftungsleitung im

Deckenbereich, sowie in Wänden von

klassifizierten Schächten, ohne Werk-

zeuge zu öffnen für Reinigungs- und

Revisionsmaßnahmen. Bestehend aus drei

verzinktem Stahlblechplatten mit Dich-

tungsscheibe, Schaumbildner, der im

Brandfall aufschäumt, Klemmfedern und

Ringmutter, alternativ 6-Kant-Mutter.

Wartungsfrei.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

19100

geba REV-EDW DN 100 - Ø 98 mm H 58 mm

Revisionsabsperrvorrichtung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

des DIBt Z-41.3-683, Feuerwiderstands-

klasse K90 - 18017. Zum Einsetzen am

unteren Ende der Lüftungsleitung im

Deckenbereich, sowie in Wänden von

klassifizierten Schächten, ohne Werk-

zeuge zu öffnen für Reinigungs- und

Revisionsmaßnahmen. Bestehend aus drei

verzinktem Stahlblechplatten mit Dich-

tungsscheibe, Schaumbildner, der im

Brandfall aufschäumt, Klemmfedern und

Ringmutter, alternativ 6-Kant-Mutter.

Wartungsfrei.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

19125

geba REV-EDW DN 125 - Ø 123 mm, H 58 mm

Revisionsabsperrvorrichtung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

des DIBt Z-41.3-683, Feuerwiderstands-

klasse K90 - 18017. Zum Einsetzen am

unteren Ende der Lüftungsleitung im

Deckenbereich, sowie in Wänden von

klassifizierten Schächten, ohne Werk-

zeuge zu öffnen für Reinigungs- und

Revisionsmaßnahmen. Bestehend aus drei

verzinktem Stahlblechplatten mit Dich-

tungsscheibe, Schaumbildner, der im

Brandfall aufschäumt, Klemmfedern und

Ringmutter, alternativ 6-Kant-Mutter.

Wartungsfrei.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

19140

geba REV-EDW DN 140 - Ø 138 mm, H 58 mm

Revisionsabsperrvorrichtung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

des DIBt Z-41.3-683, Feuerwiderstands-

klasse K90 - 18017. Zum Einsetzen am

unteren Ende der Lüftungsleitung im

Deckenbereich, sowie in Wänden von

klassifizierten Schächten, ohne Werk-

zeuge zu öffnen für Reinigungs- und

Revisionsmaßnahmen. Bestehend aus drei

verzinktem Stahlblechplatten mit Dich-

tungsscheibe, Schaumbildner, der im

Brandfall aufschäumt, Klemmfedern und

Ringmutter, alternativ 6-Kant-Mutter.

Wartungsfrei.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

19160

geba REV-EDW DN 160 - Ø 158 mm, H 58 mm

Revisionsabsperrvorrichtung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

des DIBt Z-41.3-683, Feuerwiderstands-

klasse K90 - 18017. Zum Einsetzen am

unteren Ende der Lüftungsleitung im

Deckenbereich, sowie in Wänden von

klassifizierten Schächten, ohne Werk-

zeuge zu öffnen für Reinigungs- und

Revisionsmaßnahmen. Bestehend aus drei

verzinktem Stahlblechplatten mit Dich-

tungsscheibe, Schaumbildner, der im

Brandfall aufschäumt, Klemmfedern und

Ringmutter, alternativ 6-Kant-Mutter.

Wartungsfrei.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

19180

geba REV-EDW DN 180 - Ø 178 mm, H 58 mm

Revisionsabsperrvorrichtung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

des DIBt Z-41.3-683, Feuerwiderstands-

klasse K90 - 18017. Zum Einsetzen am

unteren Ende der Lüftungsleitung im

Deckenbereich, sowie in Wänden von

klassifizierten Schächten, ohne Werk-

zeuge zu öffnen für Reinigungs- und

Revisionsmaßnahmen. Bestehend aus drei

verzinktem Stahlblechplatten mit Dich-

tungsscheibe, Schaumbildner, der im

Brandfall aufschäumt, Klemmfedern und

Ringmutter, alternativ 6-Kant-Mutter.

Wartungsfrei.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

19200

geba REV-EDW DN 200 - Ø 198 mm, H 58 mm

Revisionsabsperrvorrichtung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

des DIBt Z-41.3-683, Feuerwiderstands-

klasse K90 - 18017. Zum Einsetzen am

unteren Ende der Lüftungsleitung im

Deckenbereich, sowie in Wänden von

klassifizierten Schächten, ohne Werk-

zeuge zu öffnen für Reinigungs- und

Revisionsmaßnahmen. Bestehend aus drei

verzinktem Stahlblechplatten mit Dich-

tungsscheibe, Schaumbildner, der im

Brandfall aufschäumt, Klemmfedern und

Ringmutter, alternativ 6-Kant-Mutter.

Wartungsfrei.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de