# Ausschreibungstext

# Geba-Sanierungsadapter zu Aufputz-Lüftungsgerät SA-L 100

zur Umrüstung von Schwerkraftlüftungsleitungen

in mechanische Abluftanlagen mit Einzellüftungsgeräten,

Ausblasstutzen 80 mm

Für vorhandene Anschlussöffnung 100 x 200 mm

bestehend aus:

Einschubelement in Verbindung mit Promatect-LS-Platte, 98 x 198 x 35 mm

und Stahlblechplatte, verzinkt, 1,5 mm dick, fertig verschraubt

zum Einschub und Verkleben mit Promatkleber K 84 in Anschlussöffnungen

..................Stück, Typ SA-L 100				Preis .................