744080

geba SA 80 Sanierungsadapter

zu Brandschutzventil

zur Umrüstung von Schwerkraftlüftungs-

leitungen in mechanische, zentrale Ab-

luftanlagen, zur Aufnahme eines Brand-

schutzventils BRAV-K 80. Für vorhandene

Anschlussöffnung 80 x 270 mm, bestehend

aus: äußere Abdeckplatte aus Stahl,

pulverbeschichtet, RAL 9010, 180 x 350 x

5 mm, einschließlich 4 Schrauben und

Metalldübel. Mit bauaufsichtlicher

Zulassung. Einschubelement in Verbindung

mit Promatect-LS-Platte, 78 x 268 x 35

mm und Stahlblechplatte, verzinkt, 1,5

mm dick, fertig verschraubt. Zum

Einschub und verkleben mit Promatkleber

K 84 in Anschlussöffnung.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3376